德国MN pH试纸

德国MACHEREY-NAGEL 公司pH-Fix系列酸碱试纸可快速测量水溶液的酸碱值，其非渗出特性适合弱缓冲或强碱性溶液的测试，每盒100条，6 x 85mm 货号 测量范围 分格 92110 pH0-14 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 92115 pH0.0-6.0 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 92120 pH4.5-10.0 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0 92125 pH7.0-14.0 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0 -12.5-13.0-13.5-14.0 92130 pH3.6-6.1 3.6-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-6.1 92140 pH5.1-7.2 5.1-5.4-5.7-6.0-6.3-6.6-6.9-7.2 92160 pH7.5-9.5 7.5-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5 92170 pH7.9-9.8 7.9-8.3-8.6-8.9-9.1-9.4-9.8 PEHANON系列酸碱试纸的指示和色标印在同一纸条上，不需要花时间另找色标去对照，而且色标和入出指示带同样职承受液体的颜色影响，故特别适合用来测量有色溶液或悬浮液的酸碱值，每盒就200条，11*100mm 货号 测量范围 分格 90401 pH1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-12 90412 pH1.0-2.8 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8 90414 pH2.8-4.6 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6 90415 pH3.8-5.5 3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5 90416 pH5.2-6.8 5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8 90417 pH6.0-8.1 6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1 90420 pH8.0-9.7 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7 90421 pH9.5-12.0 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0 90423 pH12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 DUOTEST系列双带酸碱试纸在低条上有两种互补的指示带，中间以白色分隔，可以较易及较准确的读取溶液的酸碱值，每卷长5米，宽10mm 货号 测量范围 分格 90301 pH1-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 90302 pH1.0-4.3 1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3 90304 pH5.0-8.0 5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0 通用及窄范围的酸碱试纸适合测量缓冲溶液的酸碱值，如商量量弱缓冲或非缓冲溶液时以选用pH-Fix系列的酸碱试佳，每卷长5米宽7mm 货号 测量范围 分格 90206 pH3.8-5.8 ＜3.8-4.1-4.3-4.5-4.7-4.9-5.2-5.5-5.8-＞5.8 90207 pH4.0-7.0 4.0-4.3-4.6-4.9-5.2-5.5-5.8-6.1-6.4-6.7-7.0 90209 pH5.5-9.0 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 90210 pH6.4-8.0 ＜6.4-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0-＞8.0 90212 pH8.010.0 8.0-8.2-8.4-8.7-9.0-9.2-9.6-10.0 90213 pH9.0-13.0 9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0 90214 pH12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-15.0 QUANTOFIX Peroxide 100及 Peroxide 25半定量试纸可测量溶液中双氧水及过氧化物的含量，每盒100条，6*95mm 货号 测量范围 分格 91312 Peroxide 100 0-1-3-10-30-100毫克/升 H2O2 91319 Peroxide 25 0-0.5-2-5-10-25毫克/升 H2O2 尚有多种其它种类的试纸及检验套装，欢迎查询**.