一、WS-8型钢筋反复弯曲试验机，手动钢筋反复弯曲试验机用途与范围：
反复弯曲试验机用于检验直径3－－8mm的金属材料反复弯曲性能并显示其缺陷。
二、WS-8型钢筋反复弯曲试验机，手动钢筋反复弯曲试验机主要结构：
本试验机由手柄、夹具、拔杆、上夹头，加长杆，弹簧筒、摇臂，轴承座、底板，等组成。

三、WS-8型钢筋弯曲试验机，手动钢筋反复弯曲试验机参数

| 线材直径（mm） | 片圆弧半径r（mm） | 距离b（mm） | 拔杆直径φ(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0—4.0 | 10 | 35 | 3.5和4.5 |
| 5.0 | 15 | 50 | 5.5 |
| 6.5—8.0 | 20 | 75 | 7和9 |

四、钢筋反复弯曲机试验步骤：         
1、被检验的金属线材上截取200－－250mm的这一段，进行校正，矫直时不得损伤线材表面。
2、安照参数表中线材直径大小选择夹片圆弧半径r，夹片圆弧顶部至拨杆底面的距离b，以及拔杆孔φ，每付夹片上部都打印了圆弧半径数字以供选择，距离b是通过摇臂上的三个孔调节拨杆的位置得到的，以下往上依次为35、50、75、拨杆孔φ可根据拨杆周围打印的数字辨别。
3、主拨杆上有相互垂直的四个孔，调整拨杆的方向可得到你所需要的孔位，当使用有螺纹一端的孔时，应将轴套套上，使用另一端孔时，则应将轴套取下，以保证线材处于弯曲中心线上。
4、将摇臂处于垂直位置，并以此作为试验的起始状态，将试样先穿入两夹片中底板的孔内，然后垂直向从拨杆的下部穿过拨杆孔再穿入上夹头至顶部，转动上夹头手柄把线材上端加紧。
5、用手把上夹头往下按15－－25mm后稳住，（粗的线材距离应长些使线材具有15－－25公斤左右拉力）转动主夹片手柄将线材下端夹紧，进行弯曲。
6、弯曲试验时，应使用较均匀的速度（约1次/秒）
7、弯曲计数是从起始位置向右弯曲90度，试样返回至起始位置为第一次，再向左弯曲90度，试样再返回起始位置为第二次，以此类推至试样折断为止，试样折断后的最后一次弯曲不计。
8、长期使用后夹片的圆弧表面若出现压伤之痕迹应更换夹片。
9、油杯及有相对润滑处应经常擦油，保持润滑。
五、钢筋反复弯曲机安装与调试：
机器应安装在工作台边沿，并使转动手柄伸在工作台之外，安装螺丝为三颗M8螺栓，在两夹片之中的底板上有一φ10的孔，工作台上也应钻出孔以使线材在孔中自由穿过。