浅谈磁力搅拌器的常规维护保养

1、最好不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。

2、机器运作之前应该先检查是否接地，确保完成之后才可进行工作。

3、为了保证不损伤仪器，通常仪器内部会放置有绝缘的材料，因此我们第一次使用磁力搅拌器的时候会发现冒出少许白烟或有刺鼻的味道，这些都是正常现象，不是产品质量问题，保持通风就可以了。

4、磁力搅拌器内部的器件受热有上限，因此在加热的时候一定要考虑到，最好的办法就是，保证不让机器只加热，并且记住把电机的状态改成旋转的状态，这样能够最大程度的保护好磁力搅拌器。

5、加热工作完成之后，一定要记得先把加热关掉，等几分钟之后差不多温度已经散去再关闭搅拌。

6、要保证操作环境的干燥，因为在潮湿的环境下，仪器容易导致漏电等现象，这也是为什么一定要保证仪器接地的原因，如果仪器上很潮湿时一定要用热风吹干。

7、操作过程中一定要小心，不要被烫伤，因为一般温度都是比较高的。

8、为了安全起见仪器背面设有一个保险丝，在设备通电后仍不工作时可以检查是否需要更换。