DT-18动弹仪，混凝土动弹仪产品介绍：每种物体都存在固有的谐振频率。当物体的体积或材质一定时，该物体的谐振频率仅与其密度有关。因此物体的固有振动频率决定了物体强度。若能够测量出该物体的谐振频率，就可以根据强度理论推算出物体的强度。
动弹仪是利用以上原理测量物体谐振频率的仪器。可以广泛用于冶金、建筑、桥梁、水电等领域对混凝土、碳素、石板、玻璃、砖、塑 料、和金属材料的弹性模量测量。
DT-18动弹仪，混凝土动弹仪技术指标：DT —18型动弹仪是测定混凝土、碳素动弹模量的专用仪器。它采用了单片机及集成电路设计和处理数据，实现测试计算全过程自动化。
DT-18动弹仪，混凝土动弹仪技术参数：
1.频率测量范围：100—20KHZ。
2.测量误差：＜2%。
3.频率灵敏度：1HZ。
4.输出功率：0—15W。
5.输出方式:A：液晶显示中文菜单
           B：打印机打印
           C：与计算机通讯配有专门分析软件
6.环境条件：0—40℃  相对湿度＜90%。
7.工作时间：可以连续工作8小时。
8.电源：AC220V±10%，50HZ，＜60W。