粉尘含量检测仪常见故障分析

在实际的生活当中，不管是粉尘含量检测仪的使用也好，还是粉尘浓度检测仪的使用也好，或多或少都是会出现一些故障的情况的。下面就简单的介绍一下，粉尘含量检测仪在使用过程中的一些常见错误吧。

1、含量检测仪在实际的使用过程中，最为忌讳的一点就是，在井下维修，如若不然的话，是会出现很多不必要的麻烦的。维修时不得改变仪器的本安电路及与其相关的元器件参数，不得使用其他非专用电池组

2、含量检测仪在实际的维修过程中，一定不得去改变仪器的本安电路及与其相关的元器件参数，亦不能去使用其他一些非专用电池组进行使用

3、含量检测仪在实际的维修过程中，如果是碰到了仪器能够正常启动，但是确没有流量的情况的话，我们只需要重新连接好气管就能很好的解决这样的问题

4、含量检测仪在实际的维修过程中，如果是碰到了仪器开机后不工作的话，一般都是因为电池电压过低，以及内部连线断的情况造成的，对于这样的情况，我们在实际的使用使用过程中，只需要进行充电，将线路连接号就能很好的解决这样的问题。

5、含量检测仪在实际的维修过程中，如果是碰到了仪器电池充不上电的情况的话，要么就是电池，或者是充电插座出现了损坏的情况，要么就是充电器故障造成的，对于这样的情况，我们在实际的操作过程中，只需要对电池、换插座，以及充电器很好的进行修理工作就嫩个很好的解决这样的问题了。

不管是在粉尘含量检测仪使用过程中也好，还是在粉尘浓度检测仪的使用过程中也好，出现故障，及时清除，以免影响到我们的实际操作。