SBS 型混凝土智能真空饱水机，专为电通量和氯离子扩散系数测定仪而设计，其作用为将标准混凝土试样放入该饱水设备中进行自动真空饱水，也可用于饱和Ca(OH)2溶液。SBS型智能真空饱水机容器采用全不锈钢制造，具有强抗腐蚀性；机体表面采用先进铐漆技术，经久耐磨。
产品特点 
真空度自动控制，智能设置高精度负压传感器 
真空饱水过程全部自动完成 
真空度及试验时间全部数字显示 
全封闭外壳，经久耐用