DR-2A(B)型冻融试验箱采用全封闭进口压缩机组，F22（F502）制冷剂进行制冷，加热采用电热管加热,可以冷热交换,适用于混凝土、砖瓦、橡胶材料、电工电子等材料的冻融试验。
DR-2A(B)型冻融试验箱，高低温试验箱，高低温冻融试验箱技术参数： 
（1）控温范围：(A)：－25℃～+100℃ 
（2）控温范围：(B)：－40℃～+100℃ 
（3）控制精度：±1.5℃ 
（4）加热功率：800W 
（5）制冷功率：220V～1200W 
（6）内部尺寸：450×550×600mm