1．ZBL-R800多功能混凝土钢筋检测仪产品简介
ZBL-R800多功能混凝土钢筋检测仪，即可用于钢筋保护层厚度、位置、分布、钢筋直径的检测，又可用于钢筋锈蚀程度检测的一体化多功能钢筋检测设备。
性能特点：
多功能钢筋检测仪=钢筋仪+锈蚀仪，经济、方便、快捷；
国际首创现场检测数据无线传输，远程管理功能；
数据U盘存储，适于野外恶劣环境使用；
可绘制钢筋位置分布图、钢筋锈蚀电位等值线图；
强大的专业分析处理软件，可自动生成检测报告；
2．ZBL-R800多功能混凝土钢筋检测仪依据标准
混凝土结构工程施工质量验收规范------------------------------GB 50204—2002
混凝土结构设计规范------------------------------------------GB 50010-2002
建筑结构检测技术标准----------------------------------------GB/T50344-2004
混凝土中钢筋检测技术规程------------------------------------JGJ/T152-2008
电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程--------------DB11/T365-2006
冶金建设试验检验规程----------------------------------------YBJ 222-90

3．ZBL-R800多功能混凝土钢筋检测仪技术指标
钢筋检测规格适应范围      Ф6mm～Ф50mm                       锈蚀检测方法         单极性             双极性
保护层厚度范围(mm)        第一量程    第二量程                  锈蚀测量范围         ±1000mV        0～1000 mV
                                     3～98         3～200                   锈蚀测试精度          ±0.1mV         ±0.1mV
保护层厚度最大允许误差    ±1 mm       3～59 10～79         锈蚀测点间距          X 0～100可设 20固定，
                                     ±2 mm     60～69 80～119        锈蚀测点间距         Y 0～100可设 0～100可设
                                     ±4 mm     70～90 120～200      供电方式                内置可充电锂电池
直径测量最大允许误差         ±1个钢筋规格                        供电时间                 大于40小时
数据传输                        无线传输                                   整机体积                 212mm´134mm´50mm
USB接口                       支持U盘存储                                整机重量                  0.9kg