产品用途：
BJQD-1型混凝土强度检测仪适用于各类建筑工程中普通混凝土抗压强度的无损检测。BJQD-1型混凝土强度测试仪，是一种集回弹测试法和超声回弹综合法测试混凝土强度的综合类仪器，BJQD-1型混凝土强度检测仪既可以测量回弹值，又可以测声时、声速，可对混凝土抗压强度进行综合判定。    
BJQD-1型混凝土强度检测仪产品特点：
专业设计
多功能混凝土强度测试仪。提供回弹法和超声回弹综合法两种混凝土强度检测模式
回弹值、超声值语音报数。特殊工况下可大大提高工作效率
自动检测环境温度和记录测试时间现场数据分析功能。
BJQD-1型混凝土强度检测仪测试完成后，根据测试数据，可直接分析得到回弹法、超声回弹综合法的测试结果
曲线选择功能。在回弹法中提供规程曲线的选择，在综合法中提供测强曲线的选择，方便用户根据测量需要进行选择
现场数据管理功能。用户可方便地进行数据查看、复测、存储、删除和分析
功能强大的专业Windows数据分析处理软件。所有检测数据可通过USB同步方式上传至PC机中。用户可对检测数
据进行统计分析，生成Word、Excel报表，并打印输出。
人机交互 
触摸屏操作，简便快捷
测试全过程语音和文字提示，人机交互界面极其友好
仪器内建各种帮助文档和演示视频，方便用户熟练仪器操作
海量存储 
2GB容量的SD卡可以存储大于100,000个测量文件
节能低碳 
采用高效、节能的可充电式锂电池供电
功耗低
BJQD-1型混凝土强度检测仪主要技术参数
硬件平台ARM9嵌入式硬件平台，WinCe5.0操作
系统，真彩色TFT显示屏，带触摸屏
超声声时测量分辨率0.025μ s
超声声时测量误差≤±0.05μs
回弹值示值误差≤±1
仪器供电可充电式锂电池
工作时间≥28小时
工作温度-10℃～＋50℃
工作湿度≤90%RH