R61钢筋锈蚀仪（又名金属锈蚀仪）利用电化学测定方法对混凝土中钢筋的锈蚀程度进行测量。电位法和梯度法两种方式测试,永久性的参比电极，且可以自动检测环境温度。 
功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像（谱图、等值线等）的方式直观的表示测试结果。
依据规范 
GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》 
R61钢筋锈蚀仪性能特点： 
两种测试方式。电位法和梯度法两种方式测试，适应于不同的测试现场。 
永久性参比电极。饱和硫酸铜溶液密封在参比电极中，测试前后无需更换溶液，操作过程简洁、干净、，无污染。 
自动检测环境温度。仪器内含自动测温模块，可自动测试、记录、显示现场的环境温度，无需另配温度计，方便快捷。 此功能为我公司独有。 
仪器可设置测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。 
直观显示测试结果。采用了图标的方式，图标的颜色越深，锈蚀的概率越高，在测试的过程中，用户可以直观的看到锈蚀比较严重的区域。 
真正的USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。 
功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像（谱图、等值线等）的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel，方便快捷。 
R61钢筋锈蚀仪技术指标： 
测量范围为±2000mV； 
测试精度为 ±1mV； 
测点间距 ： 1～99cm可设； 
工作环境要求 
环境温度：-10℃～＋40℃, 避免长时间阳光直接爆晒； 
相对湿度：<90%RH； 
电磁干扰：无强交变电磁场； 
6节5号碱性电池，供电时间大于30小时。