1．产品简介

ZBL-C310A钢筋锈蚀检测仪，钢筋锈蚀仪，可用于检测钢筋锈蚀程度的一体化多功能钢筋检测设备。

性能特点：
数据U盘存储，适于野外恶劣环境使用；
可绘制钢筋位置分布图、钢筋锈蚀电位等值线图；
强大的专业分析处理软件，可自动生成检测报告；

2．ZBL-C310A钢筋锈蚀检测仪，钢筋锈蚀仪技术指标

| 锈蚀检测方法 | 单极性 | 双极性 |
| --- | --- | --- |
| 锈蚀测量范围 | ±1000mV | 0～1000 mV |
| 锈蚀测试精度 | ±1mV | ±1mV |
| 锈蚀测点间距X | 0～100 可设 | 20固定， |
| 锈蚀测点间距Y | 0～100可设 | 0～100可设 |
| 供电方式 | 内置可充电锂电池，待机大于40小时 |  |
| 数据传输 | GPRS无线传输、支持U盘存储 |  |
| 整机体积 | 212mm´134mm´50mm |  |
| 整机重量 | 0.9kg |  |

3．ZBL-C310A钢筋锈蚀检测仪，钢筋锈蚀仪依据标准

| 标准名称 | 测试方法 | 判别标准（mV） |
| --- | --- | --- |
| 中国冶金部部颁标准 | 单电极法 | >-250，不腐蚀；－250～－400，可能腐蚀；<-400，腐蚀 |
| 中国冶金部部颁标准 | 双电极法 | 两电极相距20cm，电位梯度为150～200 时,低电位处腐蚀 |
| 建筑结构检测技术标准（GB/T50344-2004） | 单电极法 | >-200，锈蚀概率5％；－200～－350，锈蚀概率50％；－350～－500，锈蚀概率95％ |