混凝土超声波测试仪-混凝土超声波分析仪功能：
☆ 混凝土的强度
☆ 混凝土的均一性
☆ 裂缝、蜂窝、火烧或霜冻后引起的缺陷
☆ 弹性模量
配置：
◆TICO显示装置
◆内置软件可以将数据传输到PC机上
◆128×128的LCD
◆RS232C接口
带有不易丢失内存（可以存储250次测试结果）
6节1.5V电池，可工作30个小时
2个54KHz换能器
2根1.5m的BNC缆线
一瓶150ml的耦合剂
背带、操作手册和手提箱(325×295×105 mm，共重3.4kg)
技术参数：
◆测试范围：0.1～6553.5μs
◆分 辨 率：0.1μs
◆电压脉冲：1KV
◆脉冲速率：3/S
◆输入阻抗：1MΩ
◆温度范围：-10～60℃