一、FKY型裂缝测宽仪用途概述 
FKY型裂缝测宽仪用于测量房屋、道路、桥梁等混凝土建筑中的裂缝宽度。 
二、FKY型裂缝测宽仪产品特点 
1、 采用进口传感器芯片，测试精度高 
2、 主机屏幕带有刻度线，便于直读 
3、 探头配置夜视功能，在黑暗环境下也可进行测试 
4、 内置可充电聚合物锂电池，大大延长了工作时间和使用寿命 
三、FKY型裂缝测宽仪技术参数 
测量范围：0.01毫米 ~ 2.00毫米 
读数精度：0.01毫米 
放大倍数：40倍 
最小分度：0.02毫米 
供电方式：内置充电锂电池，可持续工作7小时 
屏幕尺寸：110×80mm 
主机尺寸：140×120×45mm 
探头尺寸：42×42×42mm 
连接线长：1.5m 
整机重量：950g 
四、FKY型缝宽仪仪器构成 
1 FKY裂缝宽度测试仪主机 
2 摄像头 
3 充电器 
4 信号传输线 
5 刻度校验板