KON-FK(N)裂缝宽度检测仪
1. 产品用途
﹡不同材质结构表面裂缝宽度的实时检测。
2.产品特点
﹡屏幕显示裂缝图像，根据屏幕刻度读出裂缝的宽度值；
﹡0—2mm和0—3mm二档量程可调；
﹡摄像头内含照明光源。
3.技术指标
﹡检测范围：0.01mm~3.0mm；
﹡估测精度：0.01mm
﹡内置可充电锂电池，可连续工作8个小时。
另外我厂代理各厂家不同型号的裂缝测宽仪及其他各类非金属超声波检测仪，混凝土裂缝测深仪，钢筋扫描仪，钢筋锈蚀仪，楼板测厚仪，数显回弹仪，混凝土测厚仪，混凝土强度测试仪，跨孔测桩仪等各类无损检测仪器。生产及销售各种混凝土耐久性试验仪器，混凝土搅拌站试验仪器，水泥试验仪器，沥青试验仪器，交通工程检测仪器及桩基桥梁检测仪器。