F61智能型裂缝宽度测试仪产品用途
F61智能型裂缝宽度检测仪采用新一代ARM高速处理平台，自动判读不同材质(如混凝土结构)表面的裂缝宽度，它是一款集
测试、存储、传输于一体的智能型无损检测设备。
F61智能型裂缝宽度测试仪性能特点：
1、大屏幕显示。5” 彩色液晶屏显示，分辨率达640*480；
2、自动判读。裂缝宽度的实时检测并自动判读裂缝宽度；
3、多种判读方式。除自动判读外，还能人工判读裂缝宽度值、人工移动游标界定裂缝边界，屏幕上显示有刻度标尺，
显示裂缝宽度值；
4、 简便的数据传输。仪器可以直接连接电脑，进行图片和数据的拷贝，无需U盘传输；
5、 功能强大的机外数据分析处理软件。可以对裂缝图像重新判读，可以分析处理裂缝数据，输出图像文件和EXCEL
报表，打印图像；
F61智能型裂缝宽度测试仪技术指标：
1、 裂缝宽度值测量范围：0～8mm；
2、 测量精度：0.01mm；
3、 存储容量大：可存储10万个裂缝测点的图像及宽度数据；
4、 内置可充电锂电池，可连续工作8个小时；
5、 工作温度：-10℃～+50℃；
6、 主机体积：85mm×168mm×208mm；
7、 重量：960g；