BJQF-1型裂缝宽度检测仪用途概述

本仪器主要用于检测并记录、计量混凝土桥梁、隧道或墩台等裂缝的宽度。本仪器体积小，操作方便，在现场无需使用笔记本计算机即可记录裂缝图片。探测头（或检测头）装有照明装置，即使在较黑暗的情况下也可对裂缝进行测量。仪器软件可自动搜索，并提取、计算裂缝的宽度。

BJQF-1型裂缝宽度检测仪产品特点 
检测裂缝的方法：贴近裂缝检测；
图片可保存为bmp 或jpg格式；
软件自动标注裂缝宽度；
三种测量模式：全屏自动检测、手动检测、标尺检测；
锂电池供电；
采用“USB”接口传送数据；

BJQF-1型裂缝宽度检测仪主要技术参数 
检测范围：0-6mm；
检测精度：0.02；
放大倍数：60倍（数字放大6倍）； 存储容量：内置存储器（可扩展SD卡）；

仪器组成
掌上电脑（PDA）；
专用裂缝管理软件；
探测头。

服务内容

软件免费升级，免费培训一次。及时解决用户使用中遇到的问题。