F51裂缝深度测试仪产品用途：
F51裂缝深度测试仪应用的是声波绕射原理，它是一款集测试，存储，传输于一体的智能型无损检测设备，它的主要用途为测量混凝土裂缝深度和超声波在混凝土中的传播速度。
依据规范
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）
性能特点 
智能化程度高：开机即测，无需人为参与参量判读，直接显示缝深值； 
测试深度深：最大测试深度可达650mm； 
专用刻度尺：仪器配备了专用的刻度尺，轻便实用，提高了测试效率； 
仪器可设置并保存测试日期：方便用户的数据管理； 
功能强大的专业windows数据分析处理软件：可将数据导入Word和Excel中，方便快捷，便于用户对数据的后期处理；
F51裂缝深度测试仪技术指标： 
1、裂缝深度测试范围：≤650 mm；； 
2、测试误差：≤10％；
3、测试数据存储量：6000组测试数据；
4、主机体积： 190mm×183mm×84mm；
5、电池： 6节5号碱性电池，供电时间大于10小时； 
6、液晶屏幕分辨率：160X128点阵；
7、主机体积：190mm×183mm×84mm