DIGI SCHMIDT2000数显回弹仪用途：
对混凝土结构进行现场快速回弹测试，并立即算出抗压强度。

DIGI SCHMIDT2000新一代数字式回弹仪，通过传感器测出冲击测试中的回弹值，精确度高且重复性好。显示屏上可清晰的显示出其基本配置，测试值、转换及计算等等。并且可通过菜单选择不同语言来操作。

DIGI SCHMIDT2000数显回弹仪主要功能：

◆对混凝土结构进行现场快速回弹测试，并立即算出抗压强度

◆显示当前测量值、平均测量值、最大最小测量值、强度值

◆128×128液晶显示

◆可存储5000组测量值

◆标准RS232接口连接PC可用EXCEL传输和打印

◆内置两条PROCEQ标准强度转换曲线（7天、28天）

◆可编制5条其他转换曲线

◆预选冲击方向，课题单位，冲击次数，取值范围等

配置

主机、回弹仪、打磨石、电缆、吊带、手提箱、软件

DIGI SCHMIDT2000数显回弹仪技术指标：

◆测试范围：10~70N/mm2抗压强度

◆精 确 度：±0.2R

◆重复误差：±0.5R

◆温度范围：-10—+60 ℃

◆电    源：6节1.5V LR电池。可工作60小时

◆尺    寸：325×295×105mm

◆冲击能量：2.207Nm

◆LCD液晶显示

◆可存储5000组成果，可将结果传输到PC机