HT-1000型高强回弹仪适用于检测50-80Mpa范围内的砼抗压强度，是与国内著名的专家联合设计并试验成功的新产品。并已申请国家专利专利号是：ZL00247527.8

| 说明 | 本产品适用于检测C50～C80砼的抗压强度，是我厂与国内著名的专家联合设计并试验成功的新产品。 |
| --- | --- |
| 特点 | 与同类产品相比较具有体积小、重量轻、测试精度高，便于操作。 |
| 主要技术参数 | 标称动能：9.8J（1Kgf.m） 弹击锤冲程：140mm 指针系统最大静摩擦力：0.5~0.8N 钢砧率定平均回弹值：83±2 弹击拉簧刚度：10N/cm 仪器重量：≈3.5Kg |