CF-B型数显电热恒温水浴的使用维护

一、CF-B型数显电热恒温水浴使用方法：

1．使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。

2．开上电源开关，电源指示灯亮表示电源接通。

3．将仪表设定到所需要的温度，加热指示灯亮表示电热管之电源 接通加热，当温度表上之温度到达所需使用之温度时，稍待数分钟后，既性自动恒温控制。

4．恒温控制器之刻度，仅作温度对照指示，并非温度批示刻度。

全自动恒温水浴、数显恒温水浴、恒温水浴、电热恒温水浴，超级恒温将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处，调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度。

将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处，数字显示工作水箱的实际温度，红色指示灯亮,表示加热器工作。

二、CF-B型数显电热恒温水浴使用维护：

1、向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器.。

2、接通电源。

3、选择恒温温度:

4、工作完毕,将温控旋钮置于最小值，切断电源.。

5、若水浴锅较长时间不使用，请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。

6、请不要在水浴锅无水的状态下使用加热器。