沥青旋转压实仪的使用注意事项

1、使用设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2、初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

3、实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。

4、电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。

5、使用 设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。

6、光学化学仪器及其配件，使用时要轻拿轻放，防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时，不得用手或抹布擦试，必须使用专用品或专用工具清除