国产楼板测厚仪（产品特点）

(1) 该检测仪仪主要由信号发射、接收、信号处理和信号显示等单元组成，当探头接收到发射探头电磁信号后，信号处理单元根据电磁波的运动学特性进行分析自动

计算出发射探头到接受探头的距离，该距离即为实测梁、板的厚度。

(2)在(50～250)mm厚度测量范围内，测量误差不大于±1mm，

(3)傻瓜型人机界面，操作十分简单，具备完善的测量、存储、删除分析功能

(4)具有跟踪测量功能,无须人工判读,智能锁定楼板的实际厚度值

(5)智能统计所测楼板厚度的最大值\最小值\平均值和合格率

(6)大容量的数据存储功能，可存储多达2万个数据

(7)依照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)规定可对同一构件中的数据进行初步的数值统计和合格率判定。

(8)提供标准串口和USB口两种方式，方便用户将数据传入计算机进行下一步的分析。

(9)自动生成标准WORD报告,其速度之快仅在二秒之内,非常方便

(10)Windows环境下的中文机外软件功能强大、操作灵活方便，提供对测量数据进行文件管理、结果分析、自动生成检测报告及打印等丰富的操作。