熔融指数仪的维修保养（恒泰鸿基）

1、熔融指数仪的工作环境与条件应完全符合规定要求，包括室温、相对湿度、电源电压、安装基础(机台周围一般要求无震动、无腐蚀性介质、无较强电磁场干扰)，另外有些仪器对环境还有特殊的要求，应严格按照使用说明书进行维护与保养;

2、在使用熔融指数仪前后应保持清洁且切忌碰撞;

3、不使用熔融指数仪时，宜定期插电开动;

4、熔融指数仪应由专人负责，试验时应严格按照操作规程进行，严禁做超出试验范围的试验，试验完毕应使仪器恢复到初始位置，以确保下次试验正常进行;

5、应定期对熔融指数仪进行清洁、检验，需校准的仪器应校准，以保证仪器的精度;

6、熔融指数仪在不使用的时候，应采取适当的保护措施，如长时间不用，再使用的时候应重新检验后方可使用。