HT225W全自动数显回弹仪                                                                                                                                    
1．HT225W全自动数字式回弹仪产品用途
﹡ 用于回弹法检测混凝土抗压强度。
2．HT225W全自动数字式回弹仪产品特点
﹡ 完全符合规范要求，主机屏幕和机械回弹仪的指针同时显示回弹读数，可随时检查读数的一致性 ；
﹡ 操作简单，开机即测；
﹡ 现场可进行测试角度、测试面、泵送、碳化等修正，并可显示强度检测结果 ﹡ 一台主机可配用多个机械回弹仪，确保检测工作连续进行；
﹡ 数据分析处理软件，自动生成检测报告。
3．HT225W全自动数字式回弹仪依据标准
﹡《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》 （JGJ/T23-2001）
4．技术指标
﹡ 测强范围：10～60MPa；
﹡ 标称动能：2.207J；
﹡ 弹击拉簧刚度：7.84N/cm；
﹡ 示值一致性误差：≤±1；
﹡ 尺寸：φ60×280mm，190×150×50mm。