RS-1616K(S)基桩动测仪，桩基动测仪，测桩仪
1.高应变、各种稳瞬态低应变测桩，2.振动监测，3.P-S测井，4.稳瞬态面波测试，5.地脉动测试，6.桥梁索力测试与分析，7常时微动测试。
RS-1616K(S)基桩动测仪，桩基动测仪，测桩仪主要特点  
● 高集成度、高可靠性、低噪音  
● 全汉化菜单，即现缺陷位置，完整性判断一目了然  
● U盘直接转存，数据保存快捷安全  
● 自适应浮点放大，波形永不失真  
● 模拟量自动均衡，消除信号漂移  
● 可同时配接加速度计及速度检波器  
● 自动实现连续采集、叠加、平衡调节功能  
● 多时基功能，同时保证时域、频域分析精度  
● 即现CASE法分析结果，即现速度、力曲线和承载力与打击力  
● 任选RS和PDA高应变检测模式，兼容各种速度计、ICP加速度计  
● 高应变实时监控大于60锤/分钟存取信号  
● 交直两用，直流供电可工作5小时以上  
● 主控程序网上升级

RS-1616K(S)基桩动测仪，桩基动测仪，测桩仪主要指标

| 仪器类型 | RS-1616K(S) | RS-1616K(P) | RS-1616K |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化设计 | 是 | 是 | 不是 |
| 独立工作 | 可以 | 可以 | 必须配笔记本工作 |
| 控制模块 | 仪表专用工控机 | 仪表专用工控机 | 笔记本电脑 |
| 显示方式 | 640×480 LCD | 640×240 STN | 笔记本显示屏 |
| 采样间隔 | 12～32767μs连续可调 | 12～32767μs连续可调 | 10～65536μs连续可调 |
| 采样分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 |
| 浮点放大 | 1～64倍 | 1～100倍 | 1～256倍 |
| 定点放大 | 1х、10х、100х、1000х | 1х、128х | 1х、128х |
| 采样长度 | 1k～8kbyte | 1kbyte | 1k～8kbyte |
| 触发方式 | 通道触发、外触发、稳态触发 | 通道触发、外触发、稳态触发 | 通道触发、外触发、稳态触发 |
| 存储方式 | 16M固态电子盘 | 16M固态电子盘 | 笔记本硬盘 |
| 操作方式 | 光电旋钮 | 光电旋钮+快捷键 | 笔记本键盘 |
| 内置电池 | 高能锂电池，可工作6h | 高能镍氢电池，可工作5h | 无 |
| 工作温度 | 0～40℃ | 0～40℃ | 0～40℃ |
| 外置电源 | DC15V4A | DC12V2.5A, DC18V/1.5A(充电) | DC12V2.5A,DC15V/1A（充电） |
| 体积重量 | 230×210×100mm，2kg | 275×255×155mm，4kg | 320×255×155mm，3kg |