LA-316型美国直读式砼含气量测定仪依照BOYLE 定律，由一个带法兰的圆柱体容器，盖子组成，并带有一个空气泵压力表和阀门。由于压力在两个腔体内平衡，所以大气压的变化对试验结果没有任何影响。该系统也可用于新拌混凝土和骨料的单位重量测量。
LA-316型美国直读式砼含气量测定仪特点：
快速测试----较少的活塞行程
快速动作夹紧系统
大型90mm dai. 压力表
重量轻，耐用且结构紧凑
不受大气压变化影响
直接压力表读数，全量程的6％内读数精度为0.1%,全量程的6%--10%为0.2%
技术指标：
容量：7升
空气含量范围：0—100%
等级：量程的6%内为0.1%，6%---10%为0.2%
净重：10Kg