GRY-Ⅱ型灌砂法容重测定仪用于现场测定原状砂和砾质土的密度。
容砂瓶：4L with thread     
仪器尺寸：300 x 300 x 445mm (L x W x H)
GRY-Ⅱ型灌砂法容重测定仪重量：1.5Kg