HT12A型混凝土碳化深度测量仪，碳化深度尺是用于检测砼碳化深度的仪器,国家专利产品，专利号：88220741.5
特点：体积小、重量轻、使用简便、测试精度高。
HT12A型混凝土碳化深度测量仪，碳化深度尺技术参数 
外形尺寸：96cmX44cmX14cm
重量：150g                
测量深度：8mm           
分度值：0.25mm