SJL-1型轻重两用标准手提式击实仪，标准手提击实仪，土壤的击实试验是用于水利工程、公路、机场跑道以及建筑地基等填土工程。以标准击实方法，在一定的击实功能下，测定土的含水量与干容量之关系，从而确定填土的最优含水量与相应的最大干容量。
SJL-1型轻重两用标准手提式击实仪技术参数：
本产品符合国家标准（GB/T50123-1999）和交通部标准（JTJ051-1993）。
国家标准：

| 结构型式 | 击锤质量 | 击锤落高 | 击筒内径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手提击实 | 2.5kg（轻） | 305mm（轻） | Φ102mm（轻） |
|  | 4.5kg（重） | 457mm（重） | Φ152mm（重） |
| 击筒高度 | 锤头直径 | 落高误差 | 击落方法 |
| 116mm | Φ51mm | ≤1％ | 自由落体 |

交通部标准：

| 结构型式 | 击锤质量 | 击锤落高 | 击筒内径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手提击实 | 2.5kg（轻） | 300mm（轻） | Φ100mm（轻） |
|  | 4.5kg（重） | 450mm（重） | Φ152mm（重） |
| 击筒高度 | 锤头直径 | 落高误差 | 击落方法 |
| 127mm（轻） 120mm（重） | Φ50mm | ≤1％ | 自由落体 |

河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，SJL-1型轻重两用标准手提式击实仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com