DZY－Ⅱ型数控多功能电动击实仪是根据交通部颁发的公路试验行业标准制造的，其结构性能完全符合（公路土工试验规程）中击实试验，（T0131-93）承载比实验（CBR）（T0134-93）回弹模量试验（T0135-93）中的击实试样制作要求，并具有轻型击实和重型击实两种功能。(国标部标2种)。
DZY－Ⅱ型数控多功能电动击实仪技术参数：
1击实锤重：重型：4.5Kg    轻型：2.5Kg
2落锤高度：重型：450mm  轻型：300mm
3锤击次数：30次/分
4电机功率：380V～550W