XD-1型新型手动土壤相对密度仪试验的目的是求无凝聚性土的最大与最小孔隙化，用于计算相对密度，借此了解该土在自然状态或压实后的松紧情况和土粒结构的稳定性。

XD-1型新型手动土壤相对密度仪技术参数:

1、量筒:容只500cm3、100cm3
2、 长颈漏斗:颈管内径1.2cm
3、 容积:250cm3 内径 5cm 高12.7cm 容积:1000cm3
内径 10cm 高 12.7cm
4、 击锤:锤重1.25kg 落高15cm
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com