JDM-2土壤相对密度仪（改进型）符合《土工试验规程》SL237-1999，《公路土工试验规程》JTJ051-93标准,本仪器适用于颗粒直径小于5mm的无凝聚土,且粒径2-5mm的试样质量不大于试样总质量的15％，以测定土的最大密度和最小孔隙比，用于计算其相对密度。
仪器主要由机身、控制面板、传动机构、量筒、振动锤等零部件组成。
JDM-2土壤相对密度仪技术参数:

| 金属容器 | 250ml，内径5cm高度12.7cm，防护筒 |
| --- | --- |
| 击锤 | 锤质量1.25Kg，落高15cm，锤直径5cm、32次/min |
| 振动锤 | 各155次/min |
| 定时范围 | 0-15min |
| 功率 | 120W |
| 电源 | 220V、50Hz |