WZ-II型土壤膨胀仪是根据土工试验方法以及公路土工试验规程，用于测定原状土和击实土样的无荷载膨胀量，供评价粘质土膨胀势能时参考。即可满足土工试验又可满足公路试验的需要。 使用简单，经久耐用，在短时间内就可以完全掌握操作，精确度高，性能卓越，质量可靠。广泛应用于各质检中心，大学院校，施工单位。

WZ-II型土壤膨胀仪仪器说明：
本仪器符合《土工试验规程》（SL237-025-1999）、《公路土工试验规程》（JTJ051-93、T0125-93）中，测定原状土和击实土样的无荷载膨胀量。测定粘性土在浸水过程中体积增大的膨胀量与膨胀稳定后的含水量。  
WZ-II型土壤膨胀仪技术参数：
1.切土环刀直径为φ61.8mm×高20mm
2.盛水容器底面有调节水平的调节螺丝二只
3.有防旁胀的导环
4.仪器全重约2.5Kg