TYS-3型电脑土壤液塑限测定仪【打印型】具有性能稳定、数据可靠、测量精度高、读数直观、清晰、操作简单方便、工作效率高等特点，已被列入交通部标准公咱土工试验规范，是土工试验必备仪器之一。

TYS-3型电脑土壤液塑限测定仪【打印型】主要特点：
先进的数字位移传感器测量更准确。
不锈钢锥尖，不易磨损。
标准锥与连杆易于拆装，方便检查质量
可选配置打印机可直接输出。
锥入显示精度：0.01mm。
液晶显示，自动测量，自动显示，自动存储。
带有232接口，可以与计算机联网。

主要技术参数：
最小分度值：0.01mm
最大测量范围：40mm
锥与连杆、砝码和重 76g±0.05g 100g±0.05g
重量：6KG
外形尺寸：280x190x440mm
电源电压：220V
功率：300W

河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com