YSX-5型电脑液塑限测定仪用于测定土壤的液限，液塑限和稠度为计算土的塑性指标，划分土类，供道路设计施工之用，试验适用小于0.5MM颗粒组成及有机质含量小于5%的土。
YSX-5型电脑液塑限测定仪主要技术参数

| 圆锥仪总重 | 76g±0.1g和100g±0.1g |
| --- | --- |
| 圆锥角度 | 30°0.2° |
| 测读入土深度 | 25mm±0.05mm |
| 最小分度值 | 0.1mm，估读0.05mm |
| 四位液晶数显土样杯 | ∮50*40mm |