WX-2型光电液塑限联合测定仪采用光学投影，电磁头自动落锥，能直接测读0－22毫米圆锥入土深度，是土木工程、基本建设的必备仪器。本仪器采用数字显示等技术，能自定时，测量，显示。具有性能稳定、数据可靠、测量精度高、读数直观、清晰、操作简单方便、工作效率高等特点，已被列入交通部标准公咱土工试验规范，是土工试验必备仪器之一

技术参数

| 圆锥仪总重 | 76g±0.2g和100g±0.2g |
| --- | --- |
| 圆锥角度 | 30°±0.2° |
| 测读入土深度 | 0～22mm |
| 测读精度 | 0.1mm，估读0.05mm |
| 测量时间 | 5秒 |
| 电磁吸力 | ＞100g |
| 电源 | 220V±10％ |