LQY-2型路面材料强度试验仪【屏显路强仪】主要特点：
采用先进的计算机技术与高精度的传感器技术相结合。本仪器作为本公司得新一代产品，综合不同层次客户所需，具有许多激动人心的功能，性价比更高。
本机采用高速CPU设计，大屏幕液晶（240*128），中文菜单显示：
高精度A/D转换器，双压力，双位移传感器配置，数据更精准；
接口，支持外接EPSON彩色喷墨打印机和微型针式打印机。
完善的饱和措施大大降低仪器误操作损坏的机率
仪器内部可存储10组试件（包括实验曲线图数据）实验结果。
多种试验的自动控制程序，自动加荷，自动撤压，自动记录数据并自动计算出试验结果。
可以做抗压，霹雳，马歇尔稳定度，CBR承载比，弹性模量，小梁弯曲等多种压力位100KN下的所有压力试验。
LQY-2型路面材料强度试验仪【屏显路强仪】自动试验，显示并打印压力及对应得流值，绘制试件受力变形的坐标曲线图。

LQY-2型路面材料强度试验仪【屏显路强仪】主要技术参数：
最大额定载荷：0-99.99KN，0-30KN，分辨率：0.001mm,精度：优于0.5%
位移量程：0-15mm
丝杆最大移动距离：200mm
机动速度：快速50mm/min 慢速：1m/min
手动速度：0.2mm/摇把每圈
电机规格：750W
重量：200KG
外形尺寸：1200x700x1450mm
电源电压：380V
功率：1200W
环境温度：≤35℃。
相对湿度：≤85%
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，混凝土搅拌站试验仪器，标养箱，标准养护室恒温恒湿控制仪，混凝土快速冻融试验机，混凝土动弹仪，数显路强仪，CBR承载比试验仪，K30承载比试验仪，铆钉隔热材料粘结强度试验仪，多功能强度检测仪，贯入式砂浆强度检测仪，锚杆拉拔仪，砂浆抗渗仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com