LQY-1型多功能数显路强仪，屏显路强仪用于试验仪及其它配套夹具可进行多项试验，如水泥和石灰稳定土的抗压强度、劈裂强度、回弹模量等试验、沥青混凝土的马歇尔试验、路基土和多种路面材料的承载比（CBR）试验等。

LQY-1型多功能数显路强仪，屏显路强仪主要特点：
采用先进的计算机技术与高精度的传感器技术相结合。
设有过载保护，下降过位保护。
操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。
仪器手动试验，显示试试件变形时的瞬时压力及最大压力。
可存储15组试件的试验结果。
数字显示压力。
可以做抗压和石灰土霹雳试验。
有快速和慢速两种速度。
可以选配备微型打印机。

LQY-1型多功能数显路强仪，屏显路强仪主要技术参数：
最大额定载荷：99.99Kn
丝杆最大移动距离：200mm
机动速度: 快速50mm/min
慢速1m/min
手动速度：0.2mm/摇把每圈
电机规格：550w 380v1400p/min
重量：120KG
外形尺寸：560x610x1460mm
电源电压：380V
功率：800W
环境温度： ≤35℃。 
相对湿度： ≤85%
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应混凝土搅拌站试验仪器，楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，砌体原位压力机，反光标线逆反射系数测定仪，LQY-1型多功能数显路强仪，屏显路强仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com