BLJ-6A电动探钎触探仪，电动探钎机,其动力探触是利用一定的落锤能量将一定的圆锥形探头打入土中，根据打入土中的难易程度（贯入度）来判定土的性质的一种原位测试方法，它指适用与砂土、粘性土（包括黄土）人工填土和较松散的颗粒石土。岩石、碎石类土以及含有块石、漂石的粘性土。 
仪器可方便用于建筑、公路、水利、地质系统的地质、地基密实度检测。
我公司的BLJ-6A电动触探仪自一九九四年问世以来深受广大用户好评，但没有解决起钎难的问题。二00二年四月份完善的解决起钎难的问题。又在传统的五步法(1.5米钎)改为七步法(2.1米钎)。大大满足了不同结构的工程和不同地层的技术要求锤击之间的力差几乎为零。经多家建筑公司的技术人员确定，比传统手动式触探仪省人工300%，且触探力度更加准确，本公司的电动触探仪在北京上千个工地，触探结果得到认可。 
技术参数: 
电源:380V 
功率:370W 
锤重:10KG 
落距:50正负1cm 
锤击速度:50击min 
锤头直径：４cm 
锥度：60° 
探钎直径:25 
整机重量:55Kg