产品特点：
标准筛（实验筛-试验筛-套筛-分析筛-检验筛-分样筛）根据筛面材料分为金属丝编织网标准筛和金属穿孔板标准筛。
金属穿孔板标准筛采用国家标准GB/T6003.2-1997.符合国际标准ISO3310-2:1990
筛框.筛盖.筛底选用优质不锈钢精制而成,主要用于颗粒物料粒度分析的检测,广泛用于磨料,地勘,冶金,药典,化工建材等行业的颗粒物料的筛分检测。
目数    孔径
20目 0.850
22目 0.710
26目 0.630
30目 0.600
35目 0.500
40目 0.425
45目 0.355
50目 0.300
60目 0.250
70目 0.212
80目 0.180
100目 0.150
120目 0.125
140目 0.106
170目 0.090
200目 0.075
230目 0.063
270目 0.053
325目 0.045
350目 0.040
400目 0.038