QR-1型天然坡度仪广泛适用于需监测水平、垂直及任意倾斜度的各种工程，例如公路、铁路、河堤、库、排水沟、土石方、建筑、装潢、机器设备安装等工程在施工中控制、检查、平定各种边坡坡面 。QR-1型天然坡度仪用于测定无凝聚性土充分风干和在水状态下其天然坡面和水平面所形成的最大倾角。
QR-1型天然坡度仪技术指标：
1. 圆盘：Ø100mm and Ø200mm
2. 水盆：Ø240mm x 100mm(H)
3. 仪器尺寸：320 x 320 x 325mm (L x W x H)
4. 仪器重量：5kg