DR-2A(B)型砖冻融试验箱采用全封闭进口压缩机组，F22(F502)制冷剂进行制冷，加热采用电热管加热,可以冷热交换,适用于混凝土、砖瓦、橡胶材料、电工电子等材料的冻融试验。
DR-A型低温冻融试验箱-25℃～+100℃； DR-B型低温冻融试验箱-40℃～+100℃
DR-2A(B)型砖冻融试验箱技术参数：
(1)控温范围：A：-25℃～+100℃ B：-40℃～+100℃
(2)控制精度：±1.5℃
(3)加热功率：800W 
(4)制冷功率：220V～1200W 
(5)内部尺寸：450×550×600mm
DR-2A(B)型砖冻融试验箱设备的安全保护措施:
1.电源超载、短路保护
2.接地保护
3.超温保护
4.压缩过压、过载保护
5.为保护设备,所有报警均会自动切断电源，并发出声讯提示。
DR-2A(B)型砖冻融试验箱设备的使用条件: 
1.温度：15℃~35℃
2.相对湿度：不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围无强烈气流，当周围空气需要强制流时，气流不应直接吹到箱体上。
7.试验箱应放置平稳，保持水平。
8.试验箱的四周应留有一定的距离，方便维修操作。
9.安装场地通风良好。
10.良好接地。