NLD-100土壤水分仪适用测量土壤等水份，测量范围为0～99.9％。
NLD-100土壤水分仪约重250克，长约150mm，小巧玲珑，便于携带，适合现场快速测定分析。
NLD-100土壤水分仪直接在超大液晶屏幕数字显示。
NLD-100土壤水分仪设置了种类修正，能保证仪器对水份的准确测试。
NLD-100型土壤水分仪技术参数：

| 测定方式 | 高频电磁波感应式 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～99.9% |
| 分辨率 | 0.1%，0.01% |
| 显示 | 超大液晶屏显示 |
| 种类修正 | 15个档位 |
| 电源 | 1节9V电池 |
| 尺寸 | 150×80×35mm |
| 重量 | 约250g |
| 探头长度 | 600mm、1000mm |