TS-1型土壤水分速测仪用于测定土壤、砂、水泥等多孔性物质的含水量。
TS-1型土壤水分速测仪技术指标：
1. 被测体积：60cm3, 100cm3
2. 环境温度：5 -40度
3. 精度：＜2% ( 测定土壤含水量的精度与烘干法对比不大于2%)
4. 仪器尺寸：280 x 180 x 480mm (L x W x H)
5. 仪器重量：10kg