NY-1型泥浆测试箱（四件套）含
1.NA-1型泥浆含砂量计
2.NS-1泥浆失水量测定器
3.NB-1泥浆比重计
4.1006型泥粘度计。
NY-1A型泥浆测试箱（三件套）含
1.NA-1 型泥浆含砂量
2.NB-1泥浆比重计
3.1006型泥浆粘度计。
NA-1型泥浆含砂量测定器适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定，用百分比来表示。
1006型泥浆粘度计适用于井场和实验室中测量泥浆的粘度，它是由粘度计中流出500mm3的泥浆所需的时间来计算，单位为秒。
NB-1型泥浆比重计用于井场或实验室内测量泥浆的重量，单位为g/mm³。
NS-1型泥浆失水量检测器适用于井场或实验室测量泥浆失水量，一定体积的泥浆在规定空气压力下流出的滤液量即为失水量。