SHL-1型石灰剂测量仪既能测量石灰剂量和水泥剂量又能测量石灰中的有效氧化钙含量。
SHL-1型石灰剂测量仪主要技术参数
1.石灰剂量：6.0%~18.0%
2.绝对误差：≤0.4%
3.水泥剂量：3.0%~10.0%
4.绝对误差：≤0.4%
5.有效氧化钙含量：20%－80%
6.绝对误差：≤2%
7.石灰剂量：0.1%
8.水泥剂量：0.1%
9.有效氧化钙含量：1%