HTHJ-1型无侧限测定仪执行交通部JTJ051-93规范。通过应力环受力变形，测定石灰土与饱和软粘土的无测限抗压强度。
HTHJ-1型无侧限测定仪主要技术参数：
1.侧里范围：5KN
2.加压方式：手动
3.速率：每摇一圈上升0.06mm