CTY-1型重型触探仪（恒泰供应）由探头、触探杆及穿心锤3部分组成，主要用于检测地基承载力。
CTY-1型重型触探仪（恒泰供应）主要技术指标
触探杆一般采用直径42mm钻杆，穿心锤重63.5Kg。
击锤重量：10kg±10g；
落距：500mm；
最大贯入深度：600mm；
贯入锥度：60°；
贯入锥最大直径：ф40mm；
CTY-1型重型触探仪（恒泰供应）操作规程
1. 贯入前，触探架应安装平稳，保持触探孔垂直。 
2. 贯入前，应使穿心锤自由下落，落距为 76±2cm，将一定规格的标准贯入器打入土中15cm，再打入30cm，用后30cm的锤击数为标准贯入试验的指标N。
3. 当触探长度大于 2m 时，锤击数应根据校正系数进行校正。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，CTY-1型重型触探仪（恒泰供应），混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com