NGO型反光标志逆反射系数测定仪用于测量各种反光膜，反光布以及由这类材料制作的各种公路标志板光学性能的专用仪器．同时适用于公务、公路油漆生产、安全设备出口。

NGO型逆反射系数测定仪介绍：
这是一款独特仪器，用于模拟路面标识的视觉环境，有以下两种方法：
RL：大灯条件下夜视
Qd：日光和街灯下的目视
在实验室和路面以及湿或干环境都可以进行测试。数据报告可以直接打印或下载到电脑。适用于公务、公路油漆生产、安全设备出口。
特征：
RL & Qd 方法可选
自动校准
Li-ion 锂电池/400次测量
符合标准：ASTM E1710 、 EN 1436
技术参数
测量范围：RL=0-2000 mcd/lx/m² ；Qd=0-318 mcd/lx/m²
模拟距离：30m 观测角度：2.290
照明角度：RL=1.240 Qd= 漫射
测量区域：50*100mm
灯 寿 命：接近500000次测量，易于更换
内 存：880个单值或平均值
标准包装：仪器、调校标准、充电器（100-240V/50/60Hz）、RL和Qd备用灯各1个、1个allen key、铝箱（带轮）