S10-1型标线厚度检测仪，反光标线厚度检测仪主要由数字式高精度百分比表头，测厚度机构和百分表锁止螺钉组成。
适用于道路、交通、建筑、车辆、科研等大中小型工程的标线，标牌，凸起物，浮起度，厚度精准测量。结构合理、操作简单、适用性广。            
S10-1型标线厚度检测仪产品性能：
具备数字保持功能、测量精度高、测量安全、可靠性好
主要技术参数：
测量范围：0-12毫米
测量精度：0.01毫米